## Sheet1
Plant | Storage location | Material | Unrestricted | Value Unrestricted | Material type | Material Group | Material Description | Batch
TH40 | 1312 | 110056127 | 1 | 79.08 | ZTG2 | 7321 | 07-2000638B-1 BATTERY COVER SK-WP | ID1100583
TH40 | 1312 | 110061531 | 1 | 916.9 | ZTG2 | 7337 | 1003283 COVER FOR S70 | ID2100943
TH40 | 1312 | 110061532 | 1 | 4180.01 | ZTG2 | 7337 | 1004247 BASKET FOR S70 | ID2100943
TH40 | 1312 | 110061545 | 2 | 1671.19 | ZTG2 | 7337 | 1004170 BASKET FOR S10/H | ID1800739
TH40 | 1312 | 110063006 | 1 | 14057.61 | ZTG2 | 7078 | 220.97V02 ANGLE ROTOR 6X50 ML | ID1100556
TH40 | 1312 | 110063033 | 2 | 16845.14 | ZTG2 | 7078 | 625.004 BUCKET 500 ML. (2EACHS/SET) | ID1200698
TH40 | 1312 | 110090796 | 2 | 14853.92 | ZTG2 | 7078 | 625.002 BUCKET FOR 5x50 ML FALCON | ID1200348
TH40 | 1312 | 110148591 | 18 | 46680.32 | ZTG2 | 7425 | 6004-0003 SHELF,CHROME-PLATED | ID1500254
TH40 | 1312 | 110174886 | 2 | 2336.97 | ZTG2 | 7335 | CAMSY5 SYRINGE W/O NEEDLE, 5ML. | ID1600466
TH40 | 1312 | 110180676 | 2 | 34837.56 | ZTG2 | 7024 | LCB 0724 AL5 | ID1600698
TH40 | 1312 | 110190304 | 2 | 15647.66 | ZTG2 | 7321 | 7LC-HW100K-KGL LOAD CELL HW-100KGL | IPT180812
TH40 | 1312 | 110206194 | 1 | 2207.95 | ZTG2 | 7321 | 7PZ-3875 MAIN BOARD AD-4406 | IPT040615
TH40 | 1312 | 110211669 | 1 | 10000 | ZTG2 | 7321 | 7PZ-4361 MAIN BOARD | IPT430511
TH40 | 1312 | 110233424 | 1 | 166174.87 | ZTG2 | 7425 | 9010-0202 M115 TEMPERATURE TEST CHAMBER | ID1700479
TH40 | 1312 | 110261429 | 1 | 845.15 | ZTG2 | 7337 | 1001461 COVER FOR X-TRA 30/50 | ID1600894
TH40 | 1312 | 110285155 | 1 | 2699.53 | ZTG2 | 7078 | 626.009 ADAPTER 1x50 ML. | ID1500431
TH40 | 1312 | 110299599 | 10 | 18000 | ZTG2 | 7887 | 4ML CLEAR VIAL WITH TEFLON-LINED CAPS | LD2000045
TH40 | 1312 | 110306779 | 1 | 43593.58 | ZTG2 | 7550 | 30020729 FLASH LAMP COMPLETE | ID1600217
TH40 | 1312 | 110346935 | 2 | 1720 | ZTG2 | 7887 | PS-45-15 SWITCHING POWER SUPPLY | LD1100073
TH40 | 1312 | 110352085 | 1 | 6696.75 | ZTG2 | 7649 | 80-2111-18 SYRINGE 250UL(MIDAS) | ID2000310
TH40 | 1312 | 110379535 | 1 | 12852.51 | ZTG2 | 7425 | 6011-0006 STEAM CYLINDER KBF 240 | ID2000905
TH40 | 1312 | 110384402 | 2 | 2423.68 | ZTG2 | 7078 | 221.20.99 KIT FOR ROTOR | ID1200498
TH40 | 1312 | 110387065 | 1 | 637.5 | ZTG2 | 7321 | 1ED-LD-B7388AYF LCD | 7120881246
TH40 | 1312 | 110392453 | 1 | 1380.7 | ZTG2 | 7321 | 7PZ-AD4401-K COVER CASE AD4401 | IPT251111
TH40 | 1312 | 110393272 | 4 | 30985.36 | ZTG2 | 7321 | 7PZ-5590-AD4402 MAINBOARD AD4402 NEW | ID1300815
TH40 | 1312 | 110411571 | 1 | 1006.33 | ZTG2 | 7321 | 7PZ-4334A MAIN BOARD SKWP | ID2000192
TH40 | 1312 | 110445993 | 1 | 40340.29 | ZTG2 | 7337 | 1013777 ELMASONIC P120H | ID1800739
TH40 | 1312 | 110449590 | 2 | 44952.42 | ZTG2 | 7024 | LCZ 0711 B25 INSULATED STAINLESS STREEL | ID1700464
TH40 | 1312 | 110455740 | 1 | 4038.45 | ZTG2 | 7337 | 1004247D BASKET FOR S70 | ID1200115
TH40 | 1312 | 110505829 | 1 | 21494.82 | ZTG2 | 7024 | LZB 216 KRYO 20 HEAT TRANSFER LIQUIDS | 29059
TH40 | 1312 | 110522439 | 1 | 70309.33 | ZTG2 | 7425 | 9010-0255 FP115 TEMPERATURE TEST CHAMBER | ID2100988
TH40 | 1312 | 110527392 | 1 | 26133.5 | ZTG2 | 7649 | 80-6002-12 BIO+1 YEAR SPARES KIT | ID1600308
TH40 | 9340 | 110537220 | 1 | 23876.24 | ZTG2 | 7057 | 5303012 POWER CONTROL ELECTRONIC | ID1700120
TH40 | 1312 | 110541097 | 1 | 2012.31 | ZTG2 | 7425 | 6004-0011 RACK STAINLESS STEEL | ID1800677
TH40 | 1312 | 110555056 | 2 | 11577.71 | ZTG2 | 7D78 | Z-FIL-TEF-006 MEMBRANE FILTER 0.1 MICRON | ID1700901
TH40 | 1312 | 110555056 | 5 | 28944.27 | ZTG2 | 7D78 | Z-FIL-TEF-006 MEMBRANE FILTER 0.1 MICRON | ID2000931
TH40 | 1312 | 110555057 | 3 | 34245.87 | ZTG2 | 7D78 | Z-AF-MEM-612-10KD AF4 ANALYTIC RC MEMBRA | ID1700901
TH40 | 1312 | 110564016 | 2 | 1587.74 | ZTG2 | 7321 | 1PF4401-1 ACCESSORIES FOR AD4401 | IPT220815
TH40 | 1312 | 110586201 | 1 | 12757.41 | ZTG2 | 7425 | 9010-0333 ED56 DRYING & HEATING CHAMBER | 2512021315
TH40 | 1312 | 110586201 | 1 | 12757.41 | ZTG2 | 7425 | 9010-0333 ED56 DRYING & HEATING CHAMBER | 2512021316
TH40 | 1312 | 110586201 | 1 | 12757.41 | ZTG2 | 7425 | 9010-0333 ED56 DRYING & HEATING CHAMBER | 2512021317
TH40 | 1312 | 110586201 | 1 | 12757.41 | ZTG2 | 7425 | 9010-0333 ED56 DRYING & HEATING CHAMBER | 2512021318
TH40 | 1312 | 110586205 | 1 | 39524.34 | ZTG2 | 7425 | 9010-0305 FD115 DRYING & HEATING CHAMBER | 2512017912
TH40 | 1312 | 110586209 | 1 | 57563.11 | ZTG2 | 7425 | 9010-0293 FED115 DRYING &HEATING CHAMBER | ID2200040
TH40 | 1312 | 110586221 | 1 | 102270.66 | ZTG2 | 7425 | 9010-0299 FED260 DRYING &HEATING CHAMBER | 2512001839
TH40 | 1312 | 110586221 | 1 | 102270.66 | ZTG2 | 7425 | 9010-0299 FED260 DRYING &HEATING CHAMBER | 2512001840
TH40 | 1312 | 110590216 | 1 | 105222.62 | ZTG2 | 7024 | LCBA 0008 PROLINE P 8 C | 7120520934
TH40 | 1312 | 110594426 | 1 | 12518.52 | ZTG2 | 7550 | 30038113 POWERSUPPLY FLASH SPARE | ID1600398
TH40 | 1312 | 110597052 | 1 | 112346.37 | ZTG2 | 7888 | 51-77-003-00002 POWER SUPPLY 50 KV 50W | ID1600292
TH40 | 1312 | 110605665 | 1 | 2702.17 | ZTG2 | 7D71 | C-0600-00, Claisse LiT 100% | C-20910-10
TH40 | 1312 | 110606413 | 3 | 4261.28 | ZTG2 | 7425 | 6014-0019 FILTER | ID2000759
TH40 | 1312 | 110607069 | 1 | 179688.49 | ZTG2 | 7078 | 317.00V01 Z446K UNIVERSAL CENTRIFUGE | 80C2200066
TH40 | 1312 | 110607069 | 1 | 179688.49 | ZTG2 | 7078 | 317.00V01 Z446K UNIVERSAL CENTRIFUGE | 80C2300018
TH40 | 1312 | 110607459 | 1 | 3447.74 | ZTG2 | 7078 | 940.194 LID LOCK, Z 323K,230V(ITP00285) | ID2100726
TH40 | 1312 | 110611696 | 1 | 6140.81 | ZTG2 | 7425 | 6004-0177 RACK-CHROME PLATE FOR ED/BD260 | ID1701039
TH40 | 1312 | 110611697 | 2 | 17560.77 | ZTG2 | 7425 | 8009-0101 EXPANSION RACK 1.4571(V4A)VD23 | ID1700077
TH40 | 1312 | 110611698 | 3 | 31912.3 | ZTG2 | 7425 | 8009-0102 EXPANSION RACK 1.4571(V4A)VD53 | ID1700077
TH40 | 1312 | 110611699 | 3 | 42298.07 | ZTG2 | 7425 | 8009-0103 EXPANSION RACK1.4571(V4A)VD115 | ID1700077
TH40 | 1312 | 110618639 | 2 | 48708.45 | ZTG2 | 7337 | 1071673 Elmasonic Easy 180 H | ID2000148
TH40 | 1312 | 110624146 | 1 | 3669.9 | ZTG2 | 7888 | 51-1512-16 INTERLOCKS - GUARDMASTER ELF | ID1700003
TH40 | 1312 | 110626298 | 1 | 12421.38 | ZTG2 | 7078 | 221.55V02 ANGLE ROTOR FOR 6x50 ml TUBE | ID1900466
TH40 | 1312 | 110626320 | 1 | 56052.56 | ZTG2 | 7078 | 310.00V01 Z306 UNIVERSAL CENTRIFUGE | ID2000078
TH40 | 1310 | 110626730 | 0 | 0 | ZTG2 | 7078 | 220.87V16 ANGLE ROTOR FOR 24x1.5/2.0 ML | ID1700130
TH40 | 1312 | 110628459 | 1 | 15515.06 | ZTG2 | 7078 | 221.12V03 SWING OUT ROTOR,4 PLACES | ID2000078
TH40 | 1312 | 110629280 | 45 | 15750 | ZTG2 | 7887 | RS-232 CABLE 2.3m. 8 pin for AD-8121B | LD1600180
TH40 | 1312 | 110632893 | 2 | 15320.9 | ZTG2 | 7D78 | C-SUR-100 NOVACHEM SOLVENT (250ml) | ID2100079
TH40 | 1312 | 110634654 | 1 | 25215.01 | ZTG2 | 7078 | 221.16V02 SWING OUT ROTOR, 2 PLACES | ID1900948
TH40 | 1312 | 110635845 | 1 | 1960.5 | ZTG2 | 7D50 | 7PZ-ZX3 MAIN BOARD VORTET | IPT010217
TH40 | 1312 | 110670224 | 1 | 48548.63 | ZTG2 | 7888 | 51-G-65-0032-20337 ASSY, PCI MCA PROGRAM | ID1700834
TH40 | 1312 | 110670224 | 1 | 48548.63 | ZTG2 | 7888 | 51-G-65-0032-20337 ASSY, PCI MCA PROGRAM | ID1701047
TH40 | 1312 | 110671127 | 18 | 38195.29 | ZTG2 | 7425 | 6004-0174 RACK-CHROME PLATED for ED56 | ID1701039
TH40 | 1312 | 110671742 | 1 | 10565.95 | ZTG2 | 7N74 | 40850 mixBATH PC | ID1700758
TH40 | 1312 | 110674343 | 2 | 8563.85 | ZTG2 | 7D78 | Z-FIL-TEF-004 MEM PORE 0.1um 25mm,100/PK | ID1700878
TH40 | 1312 | 110674345 | 1 | 16704.93 | ZTG2 | 7D78 | Z-TF3-SPA-103 TF3-SPACER F/ TF2000-250um | ID1700878
TH40 | 1312 | 110676204 | 2 | 5303.29 | ZTG2 | 7D50 | 40002244 HEATING PLATE GREY 230V with WI | ID1700911
TH40 | 1312 | 110680573 | 1 | 385889.17 | ZTG2 | 7024 | L001855 Integral XT150 ProcessThermostat | ID1900242
TH40 | 1312 | 110681614 | 1 | 131367.97 | ZTG2 | 7888 | 51-65-0032-20018 ASSY, PROPORTIONAL COUN | ID1701047
TH40 | 1312 | 110682195 | 3 | 523.68 | ZTG2 | 7171 | 87.00.077 FIXING BRACKET KIT FOR INTERIO | ID1701068
TH40 | 1312 | 110682221 | 1 | 6550.82 | ZTG2 | 7078 | 220.58 V13 HEMATOCRIT ROTOR 24 x CAPILLA | ID1801029
TH40 | 1312 | 110682223 | 9 | 5299.61 | ZTG2 | 7078 | 220.87.29 ROTOR LID COVER | ID1901150
TH40 | 1312 | 110684789 | 1 | 101799.16 | ZTG2 | 7078 | 301.00 V03 UNIVERSAL CENTRIFUGE Z 366 | 83B2200056
TH40 | 1312 | 110684789 | 1 | 101799.16 | ZTG2 | 7078 | 301.00 V03 UNIVERSAL CENTRIFUGE Z 366 | 83B2200057
TH40 | 1312 | 110684789 | 1 | 101799.16 | ZTG2 | 7078 | 301.00 V03 UNIVERSAL CENTRIFUGE Z 366 | 83B2300004
TH40 | 1312 | 110685044 | 1 | 27763.75 | ZTG2 | 7888 | 51-65-0032-30117 FET PRE-AMP | ID1800035
TH40 | 1312 | 110692440 | 2 | 16260.09 | ZTG2 | 7078 | 625.002 ADAPTER 5x50ml FALCON | ID2000705
TH40 | 1312 | 110699682 | 0 | 0 | ZTG2 | 7425 | 9020-0397 Cooling incubators KB115-230V | 7120871124
TH40 | 1312 | 110699682 | 0 | 0 | ZTG2 | 7425 | 9020-0397 Cooling incubators KB115-230V | 7120888876
TH40 | 1312 | 110705640 | 10 | 7101.64 | ZTG2 | 7425 | 6004-0158 RACK-STAINLESS STEEL for BD56/ | ID1800530
TH40 | 1312 | 110705640 | 15 | 10652.45 | ZTG2 | 7425 | 6004-0158 RACK-STAINLESS STEEL for BD56/ | ID2000007
TH40 | 1312 | 110705642 | 28 | 17247.84 | ZTG2 | 7425 | 6004-0150 RACK-STAINLESS STEEL for BF/FD | ID1800530
TH40 | 1312 | 110705642 | 10 | 6159.94 | ZTG2 | 7425 | 6004-0150 RACK-STAINLESS STEEL for BF/FD | ID2000007
TH40 | 1312 | 110720644 | 2 | 16260.08 | ZTG2 | 7078 | 625.000 BUCKET/ADAPTER 12 X 15 ML FALCON | ID2000705
TH40 | 1312 | 110727150 | 1 | 8421.44 | ZTG2 | 7027 | CRM3400 Hydro EV QAS STD 10x2.5g Vials | ID2100016
TH40 | 1312 | 110727150 | 1 | 8421.44 | ZTG2 | 7027 | CRM3400 Hydro EV QAS STD 10x2.5g Vials | ID2100686
TH40 | 1312 | 110735646 | 1 | 17693.84 | ZTG2 | 7091 | 9430 500 70811 CUPS AL 32mm 1000X | ID2100374
TH40 | 1312 | 110742273 | 1 | 122767.41 | ZTG2 | 7024 | L000004 PRO P 10 C | ID1900242
TH40 | 1312 | 110742284 | 1 | 198688.77 | ZTG2 | 7024 | L000025 PRO RP 2040 | ID1900242
TH40 | 1312 | 110744835 | 1 | 1626757.81 | ZTG2 | 7649 | 80-6000-53 Biochrom30+AminoAcid Analyser | ID2100064
TH40 | 1312 | 110750468 | 80 | 32727.97 | ZTG2 | 7H50 | QT00827-P KIT,ALVEOSAMPLER ONLY,NO SUBST | 20290504
TH40 | 9340 | 110750474 | 8 | 2252.7 | ZTG2 | 7H50 | QT02900-25-S Fructose, 25gm/packet | 20270306
TH40 | 1312 | 110750476 | 1 | 27017.21 | ZTG2 | 7H50 | QT07500-G QUINGAS, BREATHTRACKER CALL | 5072313460
TH40 | 1312 | 110755530 | 1 | 35397.82 | ZTG2 | 7G98 | EPILOG-OPHIR COMET 1K-HD POWER METER | ID1900619
TH40 | 1312 | 110756932 | 5 | 3260.53 | ZTG2 | 7078 | 220.87.79 ROTOR LID COVER | ID1900455
TH40 | 1312 | 110759354 | 1 | 682.18 | ZTG2 | 7D71 | PAK-OU002 GRADE STEEL WOOL BAG (12PADS) | ID1900490
TH40 | 1312 | 110802221 | 1 | 21826.39 | ZTG2 | 7078 | 221.38V01 ANGLE ROTOR FOR 4X8 PCR STRIP | ID1900948
TH40 | 1312 | 110806907 | 1 | 125876.23 | ZTG2 | 7078 | 316.00 V01 BENCH TOP CENTRIFUGE Z 446 | 79B2300006
TH40 | 1312 | 110806907 | 1 | 125876.23 | ZTG2 | 7078 | 316.00 V01 BENCH TOP CENTRIFUGE Z 446 | 79B2300018
TH40 | 1312 | 110806907 | 1 | 125876.23 | ZTG2 | 7078 | 316.00 V01 BENCH TOP CENTRIFUGE Z 446 | 79B2300019
TH40 | 1312 | 110818050 | 1 | 6952.11 | ZTG2 | 7027 | MOR4106 PACK OF 3 MORPHOLOGI GLASS PLATE | ID2000970
TH40 | 1312 | 110826770 | 1 | 30779.77 | ZTG2 | 7078 | 328.00 V01 MICROLITRE CENTRIFUGE Z 207 M | ID2000356
TH40 | 1310 | 110826771 | 1 | 4966.64 | ZTG2 | 7078 | 221.59 V01 ANGLE ROTOR 24X1.5ML /2.0ML | ID2000356
TH40 | 1312 | 110829543 | 2 | 24638.91 | ZTG2 | 7078 | 221.54 V20 ANGLE ROTOR FOR 12 X 15 ML RB | ID2100217
TH40 | 1312 | 110833986 | 1 | 14143.57 | ZTG2 | 7335 | CK3PTC W CK3CB1 THERMAL PRINTER W CABLE | IPT260520
TH40 | 1312 | 110836323 | 2 | 53839.97 | ZTG2 | 7078 | 221.08 V20 SWING OUT ROTOR, 4 PLACES | ID2000705
TH40 | 1312 | 110840270 | 12 | 65578.69 | ZTG2 | 7171 | 60.74.795 LEVELLING KIT FOR MODEL 6-1/1 | 7120873077
TH40 | 1312 | 110840270 | 1 | 5464.89 | ZTG2 | 7171 | 60.74.795 LEVELLING KIT FOR MODEL 6-1/1 | 7120875563
TH40 | 1312 | 110840270 | 1 | 5464.89 | ZTG2 | 7171 | 60.74.795 LEVELLING KIT FOR MODEL 6-1/1 | 7120879474
TH40 | 1312 | 110843381 | 1 | 63392.48 | ZTG2 | 7425 | 9110-0305 FD115-230V | 2512015819
TH40 | 1312 | 110843381 | 1 | 63392.48 | ZTG2 | 7425 | 9110-0305 FD115-230V | 2512015820
TH40 | 1312 | 110843381 | 1 | 63392.48 | ZTG2 | 7425 | 9110-0305 FD115-230V | 2512015825
TH40 | 1312 | 110844071 | 1 | 22838.74 | ZTG2 | 7425 | 5016-0060 DISPLAY MB1 CONTROLLER | ID2000944
TH40 | 1312 | 110865154 | 2 | 5946.55 | ZTG2 | 7024 | UR 401 UNCORK RUBBER STOPPER | IPT210201
TH40 | 9340 | 110866274 | 4 | 0 | ZTG2 | 7343 | A000087 HEATING ELEMENT 1500W 230V | ID2100144
TH40 | 1312 | 110870506 | 1 | 18089.91 | ZTG2 | 7024 | EGVH934 UBBELOHDE WITH HOLDER, TYPE I | ID2100230
TH40 | 1312 | 110890347 | 1 | 5449.77 | ZTG2 | 7F88 | SKX422 COMPACT BALANCE | ID2100725R
TH40 | 1312 | 110890349 | 1 | 4807.29 | ZTG2 | 7F88 | V31X6 COMPACT SCALES | ID2100725R
TH40 | 1312 | 110890350 | 1 | 6255.39 | ZTG2 | 7F88 | V31XW6 COMPACT SCALES | ID2100725R
TH40 | 1312 | 110890355 | 1 | 5910.61 | ZTG2 | 7F88 | RC21P6 HIGH RESOLUTION COUNTING SCALE | ID2100725R
TH40 | 1312 | 110890356 | 1 | 5392.42 | ZTG2 | 7F88 | RC11P6 COUNTING SCALES | ID2100725R
TH40 | 2301 | 110890363 | 1 | 24010.96 | ZTG2 | 7F88 | D32XW150VL PLATFORM SCALE | ID2100725R
TH40 | 1312 | 110890664 | 2 | 10899.55 | ZTG2 | 7F88 | SKX6201 COMPACT BALANCE | ID2100725R
TH40 | 2301 | 110937691 | 1 | 109000 | ZTG2 | 7887 | ACT 3A PAKAGE CHILLER AIR COOL | LD2100317
TH40 | 1312 | 110938775 | 2 | 3529.39 | ZTG2 | 7F88 | CX5200 COMPACT SCALES | ID2200002R
TH40 | 1312 | 110938778 | 1 | 234093 | ZTG2 | 7027 | MAZ3550 AERO M DRY POWDER DISPERSION SYS | ID2100822
TH40 | 1312 | 110943721 | 1 | 2307.11 | ZTG2 | 7L37 | 21088711 FILTER BOARD FOR 21088710 | 7120854529
TH40 | 1312 | 110944794 | 1 | 8511.25 | ZTG2 | 7L37 | FILTER 505NM | ID2200035
TH40 | 1312 | 110944796 | 1 | 8532.61 | ZTG2 | 7L37 | FILTER 650NM | ID2200035
TH40 | 1312 | 110944798 | 2 | 34436.76 | ZTG2 | 7L37 | SA6435 LR FLOWCELL TUBE SHAPE 50MM | ID2200035
TH40 | 1312 | 110944799 | 1 | 14055.59 | ZTG2 | 7L37 | FLOW CELL 50MM W/O DEBUBBLER TUBE SHAPE | ID2200035
TH40 | 1312 | 110954102 | 1 | 3051.09 | ZTG2 | 7F88 | T32ME INDICATORS | ID2200443
TH40 | 1312 | 110954103 | 1 | 3051.09 | ZTG2 | 7F88 | T32MC INDICATORS | ID2200443
TH40 | 1312 | 110957557 | 0 | 0 | ZTG2 | 7611 | R00929-1CAP BOX FOR STARTERKIT | ID2200240
TH40 | 1312 | 110957570 | 0 | 0 | ZTG2 | 7611 | C-05 PIPETTE STAND, 5-PLACE | 7120886897
TH40 | 1312 | 110957574 | 0 | 0 | ZTG2 | 7611 | B200-1 CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL.20-200 | 7120886897
TH40 | 1312 | 110981864 | 1 | 27094.19 | ZTG2 | 7L71 | 700002511 ASSY, PCB, DEGASSER | 7120891000
TH40 | 1312 | 111257855 | 35 | 82292.7 | ZTG2 | 7034 | CM0075B DEXTROSE TRYPTONE AGAR 500G | 20260930
TH40 | 1312 | 111257856 | 9 | 21652.5 | ZTG2 | 7034 | CM0145B STAPHYLOCOCCUS MEDI NO110, 500G | 20270330
TH40 | 1312 | 111267871 | 46 | 77258.11 | ZTG2 | 7034 | CM0485B VRBG AGAR 500G | 20261130
TH40 | 1312 | 111267874 | 114 | 147108.91 | ZTG2 | 7034 | CM0906B R2A AGAR 500G | 20261028
TH40 | 1312 | 111267875 | 7 | 11820.66 | ZTG2 | 7034 | CM0990B EC BROTH(REDUCED BILESALTS 500G | 20270228
TH40 | 1312 | 111267876 | 3 | 59135.01 | ZTG2 | 7034 | CM1046B BRIL.ECOLI/COLIFORM SELMED 500G | 20270530
TH40 | 1312 | 111267878 | 2 | 4528.27 | ZTG2 | 7034 | CM1065B COLD FILTERERABLE TSB 500G | 20261028
TH40 | 1312 | 111267879 | 3 | 6424.55 | ZTG2 | 7034 | CM1107B 24 LEB BASE 500G | 20261230
TH40 | 1312 | 111267884 | 28 | 601805.87 | ZTG2 | 7034 | R454506 SALMONELLASHIGELLAAGAR 10KG | 20260609
TH40 | 1312 | 111267884 | 20 | 429861.34 | ZTG2 | 7034 | R454506 SALMONELLASHIGELLAAGAR 10KG | 20261003
TH40 | 1312 | 111267884 | 35 | 752257.34 | ZTG2 | 7034 | R454506 SALMONELLASHIGELLAAGAR 10KG | 20261004
TH40 | 1312 | 111267884 | 48 | 1031667.2 | ZTG2 | 7034 | R454506 SALMONELLASHIGELLAAGAR 10KG | 20261012
TH40 | 1312 | 111267884 | 4 | 85972.27 | ZTG2 | 7034 | R454506 SALMONELLASHIGELLAAGAR 10KG | 20261101
TH40 | 1312 | 111267884 | 13 | 279409.87 | ZTG2 | 7034 | R454506 SALMONELLASHIGELLAAGAR 10KG | 20261128
TH40 | 1312 | 111267885 | 1 | 2252.21 | ZTG2 | 7034 | LP0012B AGAR TECHNICAL (NO2) 500G | 20260801
TH40 | 1312 | 111267887 | 6 | 32636.25 | ZTG2 | 7034 | LP0056J BILE SALTS NO 3 250G | 20270228